В соответствии со ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования Юрьев-Польский район доводит до сведения населения, что на основании лабораторных исследований воды системы централизованного водоснабжения проведенных Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, качество питьевой воды водопроводов населенных пунктов Юрьев-Польского района в 2022 году не соответствует нормам в следующих населенных пунктах:

- город Юрьев-Польский:

Скважина: цветность – 25,3 градуса, мутность – 2,8 ЕМФ, железо – 0,57 мг/л;

- с. Шихобалово:

Скважина: железо – 0,62 мг/л;

Распределительная сеть: железо – 0,31 мг/л;

- с. Фроловское:

Скважина: железо – 0,38 мг/л;

Распределительная сеть: железо – 0,72 мг/л;

- с. Кирпичный завод:

Скважина: цветность – 26,9 градусов, мутность – 3,7 ЕМФ, железо – 0,49 мг/л;

Распределительная сеть: цветность – 26,4 градуса, мутность – 3,4 ЕМФ, железо – 1,05 мг/л;

- с. Семьинское:

Скважина: цветность – 24,8 градусов, мутность – 3,4 ЕМФ, железо – 0,67 мг/л;

Распределительная сеть: цветность – 23,1 градусов, мутность – 2,8 ЕМФ, железо – 0,78 мг/л;

- с. Авдотьино:

Скважина: цветность – 26,1 градусов, мутность – 3,4 ЕМФ, железо – 0,62 мг/л;

Распределительная сеть: цветность – 24,9 градусов, мутность – 3,1 ЕМФ, железо – 0,87 мг/л;

- с. Сорогужино:

Распределительная сеть: мутность – 2,7 ЕМФ, железо – 0,58 мг/л;

- д. Вёска:

Скважина: цветность – 22,5 градусов, мутность – 5,1 ЕМФ;

Распределительная сеть: цветность – 23,6 градусов, мутность – 4,7 ЕМФ, железо – 0,8 мг/л;

- с. Сима:

Скважина: цветность – 41,3 градуса, мутность – 5,6 ЕМФ, железо – 1,39 мг/л.

Распределительная сеть: цветность – 39,3 градуса, мутность – 8,4 ЕМФ, железо – 0,3мг/л.

В соответствии с мероприятиями программы «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юрьев-Польский район на 2020- 2024 гг.» планируется:

- Проектирование строительства станции водоподготовки и обезжелезивания в с. Шихобалово – 2023 г.

- Проектирование строительства станции водоподготовки и обезжелезивания в с. Сима – 2024 г.